**ANEKSU II**

**FORMULÁRIU BA REKERIMENTU HUSU APROVASAUN BA PROJETU ATU HARII POSTU ABASTESIMENTU KOMBUSTÍVEL**

****

|  |
| --- |
| 1. **REKERENTE NIA IDENTIFIKASAUN**
 |
| Sosiedade nia naran ka Empreza: |
| Tipu Dokumentu Indentifikasaun: | Dokumentu Identifikasaun No: |
| No. Identifikasaun Fiskál (TIN): |
| No. Kartaun Registu: | Kapitál Sosiál: |
| No. Lisensa Atividade: |
| Reprezentante: |
| Enderesu (Fatin): |
| Distritu: | Sub-Distritu: | Suku: |
| Aldeia: |
| Telefone: | Fax: |
| E-mail: |
|  **Ba uzu eskluzivu ANP nian**Favor marka ho “√” iha kaixa apropriada | Rekerente aprezenta Sertifikadu Aprovasaun ba Fatin Postu Abastesimentu Kombustivel no aprovadu ona? |  Sim Lae |
| Sertifikadu No.\_\_\_\_/20\_\_ |

|  |
| --- |
| 1. **TIPU POSTU ABASTESIMENTU KOMBUSTÍVEL**

Favór Marka ho “√” iha kaixa apropriada: |
| Postu Rodoviária ba Abastesimentu Kombustível | Postu Abastesimentu Kombustível Foun | Propoin atu uza ba:Postu Abastesimentu Kombustível ba Faan ba PúblikuPostu Abastesimentu Kombustível ba Konsumu Rasik |
| Postu Abastesimentu Kombustível Ezisti Ona |
| Postu Marítimu ba Abastesimentu Kombustível | Postu Abastesimentu Kombustível Foun |
| Postu Abastesimentu Kombustível Ezisti Ona |
| Postu ba Abastesimentu Kombustível Aéreo | Postu Abastesimentu Kombustível Foun |
| Postu Abastesimentu Kombustível Ezisti Ona |
| Postu Atípiku ba Abastesimentu Kombustível Favór espesifika: | Postu Abastesimentu Kombustível Foun |
| Postu Abastesimentu Kombustível Ezisti Ona |

|  |
| --- |
| 1. **PROJETU NO DOKUMENTU SIRA**

Favór Marka ho “√” iha kaixa apropriada atu konfirma katak Rekerente entrega ona Documentu hirak ne’ebe mak husu: |
|  | Husi Rekerente | Husi Funsionáriu |
| Deskrisaun jerál, ho hakerek, ba instalasaun ne’ebé mak propoin/ iha ona |  Sim Lae |  Sim Lae |
| 3 Planta sira lubuk ida (hakarak liu ho bo’ot (tamañu) A4 ka A3) dezeña ho eskala métrika no asinadu husi profisionál sira  |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Planta fatin nian ho indikasaun dook ba pontu referénsia espesífiku no proeminente sira (hakarak liu ho eskala 1:2500), no mos estrada ba asesu nia luan no kondisaun |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Sertifikadu Aprovasaun ba Fatin Postu Abastesimentu Kombustível |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Planta fatin nian ho hatudu dimensaun lote nian, trasadu edifisiu sira-nian ho afastamentu extrema sira hotu, dalan asesu liña maxima bee ka maré (tasi) nia aas, estasionamentu nia trasadu, fossa séptika/sistema seluk elimina rezíduos no estrutura seluk ne’ebé de’it mak ezisti ona (hakarak liu ho eskala 1:200) |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Planta trasadu pizu idaidak edifisiu ne’ebé de’it nian (hakarak liu ho eskada 1:100 ka 1:200) ho indikasaun momoos proposta utilizasaun divizaun hotu-hotu nian |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Elevasaun prinsipál sira ( hakarak liu ho eskala 1:200), hatudu edifisiu nia aas |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Área fatin nian, área pizu idaidak nian no kálkulu detailladu ba área atu harii edifisiu no estrutura sira iha lote, no parkeamentu hatudu iha planta fatin nian |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Proposta ne’ebé de’it ba kave no planta perfil nia submete hodi justifika pizu kave |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Detaille ba didin no vedasaun hotu-hotu indikadu iha planu sira |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Detailles estruturais, hanesan: |  |  |
| * Trasadu fundasaun sira-nian
 |  Sim Lae |  Sim Lae |
| * Detailles ba Koluna/Fundasaun (baze, Zapata, nst)
 |  Sim Lae |  Sim Lae |
| * Detaille ba viga pizu idaidak nian
 |  Sim Lae |  Sim Lae |
| * Detaille ba laje (sira) pizu idaidak nian
 |  Sim Lae |  Sim Lae |
| * Eskada sira
 |  Sim Lae |  Sim Lae |
| * Kave (karik iha)
 |  Sim Lae |  Sim Lae |
| * Fosa Séptika/ sistema eliminasaun rezíduos seluk
 |  Sim Lae |  Sim Lae |
| * Kópia detalle estruturais hotu ba estrutura sira ne’ebé iha ona (karik aplikável)
 |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Rejistu Propiedade/Kontratu Arrendamentu ka dokumentu seluk ruma ne’ebé komprova kapasidade atu utiliza fatin ne’e |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Trasadu no Planta arkitetóniku ho detaille, hatudu lokalizasaun, tipu no karakterístika ne’ebé propoen, *pump island* no bomba kombustível sira |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Iha karik atividade komplementár ruma ne’ebé sei halao iha postu abastesimentu kombustível ne’e? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Karik iha, rekerente submete ona trasadu no planta arkitetóniku detailladu ho indikasaun fatin, tipu no karaterístika atividade komplementár sira ne’e nian, inklui mós: |   |  |
| * Loja
 |  Sim Lae |  Sim Lae |
| * Loja Konveniénsia
 |  Sim Lae |  Sim Lae |
| * Restaurante
 |  Sim Lae |  Sim Lae |
| * Fase automóvel
 |  Sim Lae |  Sim Lae |
| * Ofisina ba troka óleo
 |  Sim Lae |  Sim Lae |
| * Ofisina hadia kareta
 |  Sim Lae |  Sim Lae |
| * Seluk (favor espesifika):
 |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Planta, trasadu ka deskrisaun sira iha asinatura ka preparadu husi konsultór kualifikadu sira i.e. Arkitetu/Enjiñeiru? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Projetu, dezeñu, planta sira no dokumentasaun téknika seluk iha asinatura husi profisionál kualifikadu no akompaña ho kompromisu husi sira, ne’ebé asumi responsabilidade tomak ba solusaun téknika sira iha dokumentasaun nia laran karik sira loos duni? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Planta, trasadu no deskrisaun ne’ebé sira hato’o mai kumpri ho norma jéral previstu iha Espesifikasaun Téknika ba postu Abastesimentu Kombustível, ka norma sira aprovadu sira ANP? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Karik resposta negativa (Lae), rekerente hetan uluk konsentimentu, hakerek, husi ANP no rekerente submete ona dokumentasaun apoio husi hatudu katak norma sira-ne’e sei aplika e asegura ho padraun hanesan ka aas liu? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| ⧠ Dokumentu Seluk Tan Favór espesifika |

|  |
| --- |
| 1. **INSTALASAUN EKIPAMENTU IHA POSTU BA ABASTESIMENTU KOMBUSTÍVEL**

Favór marka “√” iha kaixa apropriada |
|  | Husi Rekerente | Husi Funsionáriu |
| 1. **Asesu**
 |
| Rekerente submete ona trasadu no eskema jéral ba tama-fatin no sai-fatin sira? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Trasadu Postu Abastesimentu Kombustível hetan definidu atu reíkulu sira bele la’o (marxa) de’it ba oin? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| ⧠ Dokumentu Seluk TanFavór espesifika |
| 1. **Rezervatóriu sira ba Armazenajem**
 |
| Rekerente Submete ona trasadu sira ba Rezervatóriu Armazenajem? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Iha ne’e hatudu karik Rezervatóriu instala ka sei instala iha edifisiu nia li’ur? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Iha ne’e hatudu karik Rezervatóriu instala ka sei instala iha rai-okos? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Iha ne’e espesifika Rezervatóriu hira? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Iha ne’e espesifika sá Tipu Kombustível mak sei uza iha Rezervatóriu ba Armazenajem idaidak? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Iha ne’e espesifika Kapasidade Rezervatóriu ba Armazenajem idaidak nian? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Trasadu hatudu karik Rezervatóriu ba Armazenajem instala ka sei instala iha edifisiu nia okos, ponte okos ka tunél laran, kave laran, eskavasaun laran, iha Rezervatóriu Armazenajem seluk nia leten no iha área ne’ebé fó risku ba instabilidade solu nian? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Iha indikasaun ba destánsia kiik liu aplikável ba Rezervatóriu ba Armazenajem sira? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Hatudu propriedade Postu Abastesimentu Kombustível nia limite no nia distánsia ba Edifiziu Rezidensiál ruma, Uza hela, ba Apoiu, Komplementár ka Integradu? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| ⧠ Dokumentu Seluk TanFavór espesifika |

|  |
| --- |
| 1. ***Pump Island***
 |
| Rekerente submete ona trasadu ba *Pump island* sira? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Espesifikada *Pump island* hira? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Hatete sá tipu Kombustível mak atu uza iha *Pump island* ida-idak? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Trasadu hatudu karik *Pump island* sira instala ka sei instala iha edifisiu sira okos? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Iha indikasaun ba distánsia kiik liu entre *Pump island* sira ho Rezervatóriu ba Armazenajem sira? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Iha indikasaun ba distánsia kiik liu entre *Pump island* sira ba Propriedade Postu Abastesimentu Kombustível nia Limite? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Iha indikasaun distánsia husi *Pump island* sira ba naran Edifisiu Públiku ka Privadu, Rezidensiál, ba Apoiu, Komplementár, Integradu ka Uza daudaun ruma? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| ⧠ Dokumentu Seluk TanFavór espesifika  |
| 1. **Sistema ba Tratamentu Bee**
 |
| Planta sira trasadu nian inkliu mós referénsia ba instalasaun sistema ida ba tratamentu bee residual kontaminadu ho idrokarbonetus? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| 1. **Kaleiras, Grellas no Fossas**
 |
| Planta sira trasadu nian inklui mós referénsia ba instalasaun no lokalizasaun ba Kaleira, Grella no Fossa? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| 1. **Zona sira ba Seguransa no protesaun**
 |
| Trasadu ne’ebé mak propoen hatudu momoos iha Zona sira ba Seguransa? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Trasadu propostu hatudu momoos iha Zona sira ba protesaun? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Hatudu Zona sira ba Seguransa no ba Protesaun *Pump island* sira no Bomba Kombustível sira? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| ⧠ Dokumentu Seluk TanFávor espesifika |

|  |
| --- |
| 1. **GPL**
 |
| Rekerente iha intensaun atu fornese GPL? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Rekerenten submete ona planta ruma ba Área armazenajem dedikadu ba armazenamentu Botil GPL Engarrafadu? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Planu implantasaun hatudu espasu demarkadu no protejidu iha Postu Abastesimentu Kombustível nia laran destinadu ba armazenamentu Botil GPL Engarrafadu? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| Rekerente submete ona planta ka planu ruma dedikadu ba *pump island* sira ba Autogás? |  Sim Lae |  Sim Lae |
| ⧠ Elementu Seluk Tan (karik iha)Favór espesifika |

|  |
| --- |
| 1. **ELEMENTU SELUK TAN**

⧠ Favór marka no espesifika karik hatama mós ho formuláriu ida ne’e dokumentu adisionál seluk |
| **Aneksu No.** | **Naran** | **Detailles** |
| ⧠ 1 |  |  |
| ⧠ 2 |  |  |
| ⧠ 3 |  |  |
| ⧠ 4 |  |  |
| ⧠ 5 |  |  |
| ⧠ 6 |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **DEKLARASAUN REKERENTE NIAN**

**NOTA:** Formuláriu ida-ne’e no imformasaun adisionál, sira rejistu públiku nian no sei rai hela iha arkivu. Ho submete formuláriu ida-ne’e rekerente deklara katak nia sei la utiliza agora ka iha tempu tuir mai informasaun ne’ebé nia simu ba fim elegál ka ilísitu ruma. |
| Ha’u sertifika katak informasaun iha formuláriu ida ne’e kompletu no loos. Ha’u hatene katak informasaun ne’ebé hato’o ba ANP sei liu husi análize no auditorio. Rejistu detailladu sira ne’ebé suporta informasaun iha formuláriu ida ne’e nia laran sei bele disponível liu husi rekerimentu.Asinatura:Fatin: Data: / /  | Sei Preenxe husi ANP |
| Taxa sira selu ona:Resibu No.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Assinatura Funsionáriu responsável |

|  |
| --- |
| 1. **DESIZAUN ANP NIAN**

Ba uzu ofisiál deit |
| Projetu AprovaduProjetu La AprovaduProjetu Deferidu / Devolvidu (husu elementu seluk tan) |
| **Observasaun/Rekizitu/Prosedimentu ba Implementasaun no sira nia Prazu:** |

**Notas:**

1. Projetu hotu-hotu submete ona tenke kumpri ho Espesifikasaun Téknika sira ba Postu Abastesimentu Kombustível no norma sira seluk ne’ebé ANP adopta;
2. Dezviu hotu-hotu husi norma sira iha Espesifikasaun Téknika ba Postu Abastesimentu Kombustível nia laran tenke hetan uluk aprovasaun, husi hakerek, ANP nian;
3. ANP bele husu ba Rekerente dokumentasaun seluk tan, atu bele avalía loloos rekerimentu;
4. ANP tenke hasai desizaun ida kona-ba Rekerimentu iha prazu loron 90 nia laran, hahú sura husi loron ne’ebé Rekerente hatama dokumentu ikus ANP husu;
5. Desizaun ANP nian tenke inklui prosedimentu no prazu sira ba implementasaun projetu, ne’ebé tenke kumpri loloos;
6. Rekerente iha prazu tinan 1 (ka period tempu ida naruk liu estabelese husi ANP), hahú husi loron ne’ebé submete formuláriu ida-ne’e, atu implementa loloos ona projetu no husu ninia Lisensa;
7. Emisaun Lisensa tenke hetan uluk inspesaun hala’o tuir termu sira iha Regulamentu ANP nian no. 1/2012 no 2/2012. Sira rua hotu loron 24 Outubro nian.